**Arweiniad arolygu ar gyfer technegwyr cofrestredig OFTEC**

Mae’r canllawiau canlynol ar gyfer unrhyw dechnegydd cofrestredig OFTEC sy’n cynnal arolygiadau o dan ymgyrch gofal olew Portsmouth Water. Ochr yn ochr ag asesiad arolygu cyffredinol OFTEC (Asesiad risg tan a gollyngiad tanc olew domestig), budd Portsmouth Water yn gofyn i’r cwestiynau canlynol gael eu hateb ar gyfer pob archwiliad cymerwch, ac yna adrodd y canfyddiadau yn ôl i Portsmouth Water.

1. Math o danc olew (ticiwch yr bocs sy’n berthnasol)?

Plastig Arall, nodwch beth **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Dur

1. Maint y tanc (litrau)?

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Oed y tanc? (os ydych yn gwybod)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Beth yw’r math o bwnd tanc (tanc bunding)? (sengl, dwbl neu wedi’i bwndio’n annatod ayyb)
2. Rhestrwch manylion y pibellau (os ydych yn gwybod), megis lleoliad, deunydd, hyd ac oedran.
3. Pryd oedd yr arolygiad diwethaf?

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Beth yw cyflwr yr system tanc olew? (gan gynnwys yr pibellau a’r sylfaen)
2. A yw sylfaen yr tanc yn cyfartal neu’n fwy na maint ol troed y tanc, ac oes ganddo adeiladwaith derbyniol i gynnal y tanc?
3. A yw’r holl bibellau uwchben y ddaear wedi’u cynnal yn gywir a’u hamddiffyn rhag difrod?
4. A oes unrhyw arwydd o ollyngyniad blaenorol yn dod o’r system tanc olew?
5. A oes system monitro lefel olew gosodedig? Os oes, pa math?
6. Os oes bwnd allanol efo’r tanc, oes na unrhyw hylif neu falurion ynddo y dylid cael ei chymryd i ffwrdd a’u daflu?
7. A oes unrhyw bibellau cyflenwi o dan y ddaear?

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nodwch isod unrhyw waith adnewyddu i’r system tanc olew sydd angen i ddiogelu’r amgylchedd dŵr lleol rhag llygredd:**

(Os oes angen gwaith adnewyddu, atodwch pris tebygol i’r asesiad hwn gan gynnwys dadansoddiad o’r gwaith a phrisiau, wedi’i chyfeirio at Portsmouth Water).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Rydym yn croesawu unrhyw adborth ar y cwestiynau hyn.*